Ежегодно лето, осень в засушливом и жарком климате нашего региона,  приносит серьезнейшую озабоченность в деле обеспечения пожарной безопасности. В этот период  значительно возрастает вероятность возникновения пожаров в зданиях, на территории, в лесных массивах. Причиной пожара может послужить незатушенная спичка, небрежно брошенный окурок, разбитое стекло, способное сфокусировать солнечные лучи в определенный момент времени, неосторожное обращение с огнём при  сжигании сухой травы, мусора. При распространении горения по сухой траве, пожар охватывает значительные площади, и тушить его становится очень трудно.

В осенний период  особую актуальность в деле недопущения пожаров приобретает своевременное очищение территории от сухой травы и горючего мусора, поддержание средств пожаротушения в исправном состоянии.

Особенно опасны пожары в многоквартирных домах: пламя легко перебрасывается из одной квартиры в другую, люди задыхаются в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись от огненной стихии. И, к сожалению, причиной пожаров в «многоэтажках» часто являются сами жильцы. Хранение горючих материалов в местах общего пользования, захламление путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем – вот типичные нарушения требований пожарной безопасности в многоквартирных домах.

Наиболее распространенной причиной пожаров на протяжении ряда лет является нарушение правил устройства и эксплуатации электропроводки, электрооборудования. В связи с внедрением в наш обиход разнообразия электрических бытовых приборов, электропроводка, проложенная десятилетия назад и рассчитанная на малую мощность потребителей   в большинстве случаев не выдерживает нагрузки от использования сразу нескольких мощных потребителей  электроэнергии, в результате  короткого  замыкания происходит пожар. Необходимо не оставлять без внимания неполадки в работе электрооборудования, оргтехники. Периодически осматривать электропроводку, которая находится снаружи, на выявление оплавлений изоляции, скруток и т.д. При необходимости проводить замену отдельных участков электропроводки. Не следует проводить замену электропроводки самостоятельно, а доверять данную работу специалистам. Не включать в одну электрическую розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.

Во избежание распространения пожара, гражданам необходимо предусмотреть наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в жилье. К началу пожароопасного периода обеспечить наличие на земельных участках, где расположены жилые дома емкости (бочки) с водой.

Необходимо помнить, что недопущение пожаров, выполнение правил пожарной безопасности является обязанностью каждого  гражданина.  Только от нас самих, зависит безопасность,  а порой здоровье и жизнь тех, кто рядом  с нами. Необходимо не только не допускать нарушений самим, но и останавливать граждан, допускающих такие нарушения.

Государственный инспектор

ТО НД №5                                                                     Н.Н.Жук